## 地市透视表
地市 | 资产条数 | 资产原值（元） | 资产净值（元） | 净值/原值 | 评估价（元）
湖州 | 95 | 569947.65 | 90858.27 | 15.94% | 28438.6932
合计 | 95 | 569947.65 | 90858.27 | 15.94% | 28438.6932

## 汇总
地市 | 拍卖批次 | 资产类别名称（大类相同完整度不同的分行填报） | 对应估值清单的分类描述 | 计量单位 | 资产数量 | 总重量（kg） | 完整度/出铜（铝）率（%） | 最低转让单价（含税） | 最低转让总价（含税） | 备注 （主要配件缺失的需要注明）
湖州 | 第四批 | 2P及2P以下成套空调 | 2P及2P以下成套空调 | 个 | 1 |  |  | 505 | 505
湖州 | 第四批 | 配电箱类 | 配电箱 | 个 | 50 |  |  | 102 | 5100
湖州 | 第四批 | 组合开关电源柜 | 组合开关电源柜 | 个 | 14 |  | 0.5 | 922×完整度+178 | 8946
湖州 | 第四批 | 壁挂式开关电源 | 其他各类铁质为主的报废物资 | 个 | 1 | 20 |  | 2040元/吨 | 40.8
湖州 | 第四批 | 铝芯电缆 | 铝缆类 | 米 | 2906 | 2523 | 0.4 | 16690元/吨×出铝率 | 16843.548
湖州 | 第四批 | 嵌入式开关电源 | 其他各类铁质为主的报废物资 | 个 | 5 | 80 |  | 2040元/吨 | 163.2

## 湖州
*报废批复文号 | *资产编码 | *资产名称 | *资产类别名称 | *资产原值（元，不含税） | *资产净值（元，不含税） | *资产数量 | *计量单位 | 单节电池电压 | *规格型号 | 生产厂家 | *站点名称 | *站点编码 | 备注
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500310125 | 铝芯电缆 | 90010101 | 36669.98 | 7885.15 | 124 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 长兴雉城开发区九川股份基站 | 330522908000000757
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500352814 | 铝芯电缆 | 90010101 | 2889.06 | 1853 | 138 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 安吉郎里吴家塔 | 330523500000000071
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500322331 | 铝芯电缆 | 90010101 | 9163.21 | 3578.71 | 240 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 安吉章村龙王山 | 330523908000000616
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500105879 | 铝芯电缆 | 90010101 | 5517.17 | 551.7 | 30 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 德清禹越东溪 | 330521908000000639
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500322308 | 铝芯电缆 | 90010101 | 15173.57 | 5936.8 | 312 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 吴兴港湖大桥 | 330502500000000303
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500302544 | 铝芯电缆 | 90010101 | 33759.1 | 4291.12 | 31 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 安吉递铺新客运中心1 | 330523500000000054
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500116528 | 铝芯电缆 | 90010101 | 5176.89 | 474.59 | 371 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 安吉杭垓野乐 | 330523908000000786
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500355961 | 铝芯电缆 | 90010101 | 8455.75 | 5706 | 58 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 湖州吴兴月河街道百川世家基站 | 330502908000000920
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500122331 | 铝芯电缆 | 90010101 | 7658.08 | 701.96 | 99 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 安吉杭垓尚梅 | 330523908000000852
湖州铁塔党委会纪要〔2024〕第 23 期 | 330500322322 | 铝芯电缆 | 90010101 | 3890.03 | 1617.75 | 130 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 南浔开发区巨人电梯东 | 330503500000000035
湖州铁塔党委会纪要〔2024〕第 23 期 | 330500322317 | 铝芯电缆 | 90010101 | 3716.66 | 1547.14 | 150 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 南浔善琏大营里东 | 330503500000000074
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500366689 | 铝芯电缆 | 90010101 | 3282.41 | 2569.83 | 153 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 湖州市南浔污水处理厂基站 | 330503908000000045
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500116603 | 铝芯电缆 | 90010101 | 3038.94 | 278.57 | 30 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 浔东村委 | 330503908000000579
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500357589 | 铝芯电缆 | 90010101 | 20506.42 | 14514.17 | 50 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 澳品地板 | 33050301000010
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500303652 | 铝芯电缆 | 90010101 | 25902.01 | 3860.11 | 70 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 南浔菱湖力天工贸 | 330503500000000039
湖州铁塔党委会纪要〔2024〕第 23 期 | 330500356024 | 铝芯电缆 | 90010101 | 4693.72 | 3324.77 | 70 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 南浔菱湖下昂公路搬迁 | 330503500010001588
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500366357 | 铝芯电缆 | 90010101 | 13032.13 | 10093.62 | 80 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 湖州南浔宝山村基站 | 330503908000000055
湖州铁塔党委会纪要〔2024〕第 23 期 | 330500345953 | 铝芯电缆 | 90010101 | 19143.51 | 11624.88 | 80 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 湖州南浔龙吟山庄基站 | 330503908000000317
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500113200 | 配电箱 | 01220305 | 13865.19 | 415.96 | 1 | 个 |  | 220V-100A |  | 长兴开发区蒋家 | 330522908000000167
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500120893 | 配电箱 | 01220305 | 7721.67 | 231.65 | 1 | 个 |  | 220V-100A |  | 东墩 | 330503908000000527
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500120978 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 蔡家桥 | 330503908000000489
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500120637 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴洪桥古龙 | 330522908000000297
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500115937 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴虹星桥观音桥 | 330522908000000243
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500115930 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴槐坎葆青 | 330522908000000314
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500129568 | 配电箱 | 01220305 | 8257.8 | 247.73 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴夹浦上午胥 | 330522908000000283
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500129056 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴煤山大安 | 330522908000000313
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500121550 | 配电箱 | 01220305 | 3222.67 | 96.68 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴雉城白莲桥 | 330522908000000201
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500122076 | 配电箱 | 01220305 | 3839.82 | 115.19 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴雉城沉渎港 | 330522908000000299
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500116020 | 配电箱 | 01220305 | 8743.94 | 262.32 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 长兴雉城沉渎港东庄 | 330522908000000257
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500115863 | 配电箱 | 01220305 | 3222.67 | 96.68 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 德清城山庙 | 330521908000000610
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500120977 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 德清金鹅山 | 330521908000000596
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500115857 | 配电箱 | 01220305 | 3222.67 | 96.68 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 德清雷甸塘北 | 330521908000000670
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500116108 | 配电箱 | 01220305 | 7478.2 | 224.35 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 德清王母山方家墩 | 330521908000000678
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500116289 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 德清新安舍南 | 330521908000000485
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500121317 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 干村兜门桥 | 330521908000000528
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500120488 | 配电箱 | 01220305 | 3222.67 | 96.68 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 干山东坝斗 | 330521908000000550
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500120932 | 配电箱 | 01220305 | 3222.67 | 96.68 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 黄龙兜 | 330503908000000495
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500114711 | 配电箱 | 01220305 | 3456.53 | 103.7 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 南浔和孚双福桥 | 330503908000000466
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500121369 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 南浔和孚新胜草田圩 | 330503908000000429
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500114579 | 配电箱 | 01220305 | 4630.47 | 138.91 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 南浔菱湖南商林老机埠 | 330503908000000560
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500120953 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 南浔菱湖许联水西 | 330503908000000436
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500114327 | 配电箱 | 01220305 | 3128.96 | 93.87 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 武康菜场 | 330521908000000598
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500115928 | 配电箱 | 01220305 | 3620.59 | 108.62 | 1 | 个 |  | 220V-63A |  | 新会 | 330503908000000473
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500114724 | 配电箱 | 01220305 | 960.69 | 28.82 | 1 | 面 |  | 65KA-4 |  | 南浔菱湖南鱼鳌 | 330503908000000478
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500104398 | 配电箱 | 01220305 | 445.75 | 13.37 | 1 | 面 |  | 65KA-4 |  | 乾元官庄 | 330521908000000712
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500105382 | 配电箱 | 01220305 | 633.25 | 19 | 1 | 个 |  | HJP-1 |  | 德清城关联盟 | 330521908000000718
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500109978 | 配电箱 | 01220305 | 866.95 | 26.01 | 1 | 个 |  | HJP-1 |  | 德清上柏 | 330521908000000726
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500120377 | 配电箱 | 01220305 | 6200.79 | 186.02 | 1 | 个 |  | HJP-1 |  | 德清私营城 | 330521908000000727
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500109349 | 配电箱 | 01220305 | 866.95 | 26.01 | 1 | 个 |  | JXF |  | 德清三桥 | 330521908000000771
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500107290 | 配电箱 | 01220305 | 1958.42 | 58.75 | 1 | 个 |  | JXF |  | 德清钟管罗丰 | 330521908000000749
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500300697 | 配电箱 | 01220305 | 1886.27 | 56.59 | 1 | 个 |  | XHB-APS-3-100A |  | 长兴洪桥 | 330522908000000066
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500300741 | 配电箱 | 01220305 | 1048.58 | 31.46 | 1 | 个 |  | XHB-APS-3-100A |  | 德清新安勾里独丁圩 | 330521908000000817
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500114586 | 配电箱 | 01220305 | 7478.2 | 224.35 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 蔡介阧 | 330503908000000555
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500114560 | 配电箱 | 01220305 | 5791.79 | 173.75 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 长兴洪桥碧岩 | 330522908000000305
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500121761 | 配电箱 | 01220305 | 7478.2 | 224.35 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 德清三桥杨家山 | 330521908000000565
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500116018 | 配电箱 | 01220305 | 11451.25 | 343.54 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 德清乌牛山 | 330521908000000662
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500120903 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 德清新安棚郎 | 330521908000000574
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500115771 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 德清新市勇兴中板桥 | 330521908000000522
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500104540 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 恒星坟田 | 330521908000000647
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500115834 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 解放装饰 | 330521908000000572
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500114927 | 配电箱 | 01220305 | 7478.2 | 224.35 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 龙山东仁 | 330521908000000561
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500120950 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 莫蓉七星 | 330503908000000437
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500120907 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 南浔下昂千丰 | 330503908000000446
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500114592 | 配电箱 | 01220305 | 7233.91 | 217.02 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 神通木业 | 330503908000000424
浙江铁塔财务〔2024〕33号 | 330500114582 | 配电箱 | 01220305 | 7872.46 | 236.17 | 1 | 面 |  | ZBX5-F |  | 沈埠桥 | 330503908000000553
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500300705 | 配电箱 | 01220305 | 4973.7 | 149.21 | 1 | 个 |  | 基站交流配电箱(分体）三相(63A) |  | 德清武康金都阳光田园 | 330521010000000214
浙江铁塔财务〔2024〕37号 | 330500125064 | 配电箱 | 01220305 | 3762.66 | 112.88 | 1 | 面 |  | 交流配电箱 |  | 湖州南浔英雄村基站 | 330503908000000269
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500110036 | 配电箱 | 01220305 | 5316.81 | 159.5 | 1 | 个 |  | 三相(63A) |  | 德清恒星 | 330521908000000714
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500317575 | 壁挂式开关电源 | 01220503 | 4472.95 | 134.19 | 1 | 架 |  | 48V/150A高效系统(50A高效模块)150A室内型 |  | 德清三桥青山关 | 330521908000000654
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500310175 | 嵌入式开关电源 | 01220502 | 5891.05 | 176.73 | 1 | 架 |  | 48V/300A高效系统(50A高效模块，共用电源系统，三相交流输入)150A |  | 长兴小浦五庄村 | 330522600000000248
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500313025 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 7155.5 | 214.66 | 1 | 个 |  | 48V/600A高效系统(50A高效模块)150A |  | 南浔双林小坝 | 330503500000000098
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500311313 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 6735.29 | 202.06 | 1 | 个 |  | 48V/600A高效系统(50A高效模块)150A |  | 南浔振华路东 | 330503500000000094
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500312368 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 6847.52 | 205.43 | 1 | 个 |  | 48V/600A高效系统(50A高效模块)150A |  | 吴兴妙西渡善村 | 330502500000000252
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500109998 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 759.04 | 22.77 | 1 | 个 |  | 48V-500A(模块50A)-100 |  | 长脚岭 | 330523908000001116
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500126588 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 1563 | 46.89 | 1 | 个 |  | 48V-500A(模块50A)-100 |  | 德清上柏长春 | 330521908000000474
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500127107 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 6406.23 | 192.19 | 1 | 个 |  | 48V-500A(模块50A)-100 |  | 湖州南浔闵家斗基站 | 330503908000000390
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500122880 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 4923.09 | 147.69 | 1 | 个 |  | 48V-500A(模块50A)-100 |  | 湖州南浔双林宁家坝基站 | 330503908000000211
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500118936 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 250.2 | 7.51 | 1 | 个 |  | 48V-500A(模块50A)-100 |  | 湖州南浔同心村（李家河）基站 | 330503908000000289
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500125226 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 994.75 | 29.84 | 1 | 个 |  | 48V-600A(50A模块)-150 |  | 南浔菱湖灵山 | 330503908000000470
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500128649 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 3002.66 | 90.08 | 1 | 个 |  | 48V-600A(50A模块)-300 |  | 德清三合乡三合基站 | 330521908000000039
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500108950 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 1837.42 | 55.12 | 1 | 个 |  | ZXDU58-90A |  | 德清对河口荣盛山庄 | 330521908000000791
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500119075 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 987.4 | 29.62 | 1 | 个 |  | ZXDU58-90A |  | 德清瑶坞 | 330521908000000589
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500300676 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 7105.26 | 213.16 | 1 | 个 |  | 落地式开关电源-48V/600A方案B |  | 长兴实验初中 | 330522908000000115
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500316086 | 嵌入式开关电源 | 01220502 | 7973.25 | 239.2 | 1 | 架 |  | 嵌入式48V/300A-150A |  | 德清三合八字桥鱼埠头-普铁 | 330521500000000182
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500303778 | 嵌入式开关电源 | 01220502 | 5241.82 | 157.25 | 1 | 架 |  | 嵌入式开关电源32A/3Px1（室外标准机柜用） |  | 湖州吴兴八里店南塘漾汇聚局 | 330502908000000737
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500302914 | 嵌入式开关电源 | 01220502 | 7357.15 | 220.71 | 1 | 架 |  | 嵌入式开关电源32A/3Px1（室外标准机柜用） |  | 吴兴织里通益 | 33050201000258
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500309016 | 组合开关电源柜 | 01220501 | 6338.76 | 190.16 | 1 | 个 |  | 组合式开关电源 |  | 南浔善琏大营里 | 330503500000000067
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500111910 | 2P及2P以下成套空调 | 01230101 | 2034.35 | 61.03 | 1 | 台 |  | 2P单冷单相整机 |  | 童加厂 | 330523908000001101
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 330500303464 | 嵌入式开关电源 | 01220502 | 8833.06 | 264.99 | 1 | 套 |  | 嵌入式48V/300A高效系统-100A |  | 德清洛舍汇聚局 | 330521908000000512
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 无 | 铝芯电缆 | 90010101 | 0 | 0 | 320 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 安吉递铺孝源村南基站 | 330523908000000362 | 外市电未形成资产卡片
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 无 | 铝芯电缆 | 90010101 | 0 | 0 | 100 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 湖州南浔前塘村基站 | 330503908000000367 | 外市电未形成资产卡片
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 无 | 铝芯电缆 | 90010101 | 0 | 0 | 110 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 新雅木业 | 330503908000000578 | 外市电未形成资产卡片
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 无 | 铝芯电缆 | 90010101 | 0 | 0 | 50 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 湖州市南浔区俞家石桥西基站 | 330503908000000337 | 外市电未形成资产卡片
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 无 | 铝芯电缆 | 90010101 | 0 | 0 | 50 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 南浔人瑞路万顺路口 | 330503500000001461 | 外市电未形成资产卡片
浙江铁塔财务〔2024〕41号 | 无 | 铝芯电缆 | 90010101 | 0 | 0 | 60 | 米 |  | 4x35方铝线 |  | 湖州南浔浔北开发区中意木业基站 | 330503908000000292 | 外市电未形成资产卡片
|  |  |  | 569947.65 | 90858.27
Note on H1: 14824: 正常需求可不填