## 地市透视表
地市 | 资产条数 | 资产原值（元） | 资产净值（元） | 净值/原值 | 评估价（元）
衢州 | 116 | 565744.5 | 54325.7 | 9.603% | 59612.4384
舟山 | 23 | 71204.86 | 4131.91 | 5.803% | 8317.6254
合计 | 139 | 636949.36 | 58457.61 | 9.178% | 67930.0638

## 汇总
地市 | 资产类别名称（大类相同完整度不同的分行填报） | 对应估值清单的分类描述 | 计量单位 | 资产数量 | 总重量（kg） | 完整度/出铜（铝）率（%） | 最低转让单价（含税） | 最低转让总价（含税） | 备注 （主要配件缺失的需要注明）
舟山 | 3P空调 | 3P空调 | 个 | 3 | 150 |  | 950 | 2850
舟山 | 开关电源 | 组合式 | 个 | 11 | 550 | 0 |  | 1903
舟山 | 铝芯电缆 | 铝芯电缆 | 米 | 1 | 0.5 | 23 | 17160元/吨×出铝率 | 1.9734
舟山 | 普通空调基站智能空调控制器 | 普通空调基站智能空调控制器 | 个 | 2 | 0.2 |  | 1980元/吨 | 0.396
舟山 | 开关电源模块 | 开关电源模块 | 个 | 1 | 0.1 |  | 1980元/吨 | 0.198
舟山 | 配电箱 | 配电箱 | 个 | 1 | 5 |  |  | 102
舟山 | 防雷箱 | 防雷箱 | 个 | 1 | 1 |  | 1980元/吨 | 1.98
舟山 | 过压保护器 | 过压保护器 | 个 | 1 | 0.1 |  | 1980元/吨 | 0.198
舟山 | 变压器 | 变压器 | 个 | 1 | 250 |  |  | 3297.5
舟山 | 灶台（铁质） | 灶台（铁质） | 个 | 1 | 81 |  | 1980元/吨 | 160.38
衢州 | 3P空调 | 内外机成套 | 套 | 48 | / | / | 950 | 45600
衢州 | RRU安装架 | 铁件 | 架 | 1 | 24 | / | 1980元/吨 | 47.52
衢州 | 壁挂空调 | 内外机成套 | 套 | 8 | / | / | 527 | 4216
衢州 | 标牌标签 | / | 个 | 1 | 0.2 | / | 1980元/吨 | 0.396
衢州 | 低压避雷设施 | / | 个 | 1 | 0.5 | / | 1980元/吨 | 0.99
衢州 | 电表 | / | 个 | 1 | 1 | / | 1980元/吨 | 1.98
衢州 | 电表箱 | / | 个 | 2 | 5 | / | 102 | 204
衢州 | 电力电缆（铝） | 铝线 | 根 | 18 | 127 | 40% | 17160元/吨×出铝率 | 871.728
衢州 | 电力电缆（铜） | 铜线 | 根 | 1 | 1.6 | 40% | 70210元/吨×出铜率 | 44.9344
衢州 | 电源转换模块 | / | 个 | 1 | 0.5 | / | 1980元/吨 | 0.99
衢州 | 动环监控 | / | 个 | 21 | 42 | / | 16 | 336
衢州 | 分路计量设备 | / | 个 | 1 | 1 | / | 1980元/吨 | 1.98
衢州 | 交流配电箱 | / | 个 | 3 | 22 | / | 102 | 306
衢州 | 空调控制器 | / | 个 | 1 | 0.5 | / | 1980元/吨 | 0.99
衢州 | 空调控制器控制器红外模块 | / | 个 | 1 | 0.5 | / | 1980元/吨 | 0.99
衢州 | 嵌入式开关电源 | / | 个 | 4 | 72 | / | 1980元/吨 | 142.56 | 缺模块
衢州 | 一体化电源箱 | / | 个 | 3 | 48 | / | 1980元/吨 | 95.04
衢州 | 油机转换箱 | / | 个 | 1 | 8 | / | 102 | 102
衢州 | 组合式开关电源 | / | 架 | 10 | / | 45% |  | 6045.5 | 缺模块
衢州 | 铝芯电缆 | 铝线 | 根 | 11 | 80 | 30% | 17160元/吨×出铝率 | 411.84
衢州 | 一体化机柜（风扇型） | （风扇型） | 台 | 5 | / | / | 155 | 775
衢州 | 一体化机柜(空调型) | （空调型） | 台 | 1 | / | / | 203 | 203
衢州 | 一体化机柜（空调型） | （空调型） | 台 | 1 | / | / | 203 | 203

## 衢州
*报废批复文号 | *资产编码 | *资产名称 | *资产类别名称 | *资产原值（元，不含税） | *资产净值（元，不含税） | *资产数量 | *计量单位 | 单节电池电压 | *规格型号 | 生产厂家 | *站点名称 | *站点编码 | 备注
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800314875 | 动环监控设备FSU | 动环监控 | 12183.77 | 365.51 | 1 | 套 |  | 动力及环境监控单元主设备室内型成套设备 |  | 龙游塔石王村 | 330825908000000258
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800313241 | 动环监控设备FSU | 动环监控 | 3715.01 | 111.45 | 1 | 套 |  | 动力及环境监控单元主设备室外型成套设备 |  | 龙游横山儒大门 | 330825908000000048
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800126763 | 专用空调 | 空调 | 2480.27 | 74.41 | 1 | 个 |  | CS-C2717FWY2 |  | 龙游下田畈 | 330825908000000502
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800311025 | 嵌入式开关电源 | 开关电源 | 5939.81 | 178.19 | 1 | 架 |  | 48V/300A高效系统(50A高效模块，共用电源系统，三相交流输入)100A |  | 龙游横路祝西 | 330825500000000080
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800306335 | (北京融和创)-空调及空调零部件-空调 | 空调 | 5659.54 | 169.79 | 1 | 台 |  | 3P 三相柜式（单冷） |  | 龙游盛龙力杆厂 | 330825908000000524
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800338298 | 普通空调柜式 | 空调 | 6242.49 | 187.27 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 龙游党校搬迁 | 330825500000001127
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800112422 | 专用空调 | 空调 | 2003.75 | 60.11 | 1 | 个 |  | CS-C2717FWY3 |  | 龙游东西邵 | 330825908000000558
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800320372 | 普通空调壁挂 | 空调 | 3948.82 | 118.46 | 1 | 台 |  | 2P单冷单相整机 |  | 龙游方门街 | 330825908000000458
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800311109 | 普通空调柜式 | 空调 | 6480.37 | 194.41 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 龙游塔石鸿陆夏 | 330825500000000042
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800318857 | 普通空调柜式 | 空调 | 6180.47 | 185.41 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 龙游泽基 | 330825908000000574
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800315495 | 普通空调柜式 | 空调 | 6367.52 | 191.03 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 龙游小南海吕家 | 330825600000000280
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800126762 | 专用空调 | 空调 | 910 | 27.3 | 1 | 个 |  | CS-C2717FWY2 |  | 龙游张家埠二 | 330825908000000444
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800003539 | 空调 | 空调 | 6199.89 | 186 | 1 | 台 |  | 3P柜机 |  | 龙游打铁岗 | 33082500000031
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800314609 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3664.4 | 109.93 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备基本配置模型 |  | 开化白鹤山 | 330824500000000082
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800314465 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 4412.82 | 132.38 | 1 | 个 |  | ZXM10/EISU |  | 开化柏林村 | 33082400000030
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800314470 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 5017.82 | 150.53 | 1 | 个 |  | ZXM10/EISU |  | 开化城关丰新 | 33082400000031
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800315171 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 5188.68 | 155.66 | 1 | 个 |  | ZXM10/EISU |  | 开化付子坑 | 33082400000086
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800315170 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 4957.6 | 148.73 | 1 | 个 |  | ZXM10/EISU |  | 开化河家边 | 33082400000084
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800322900 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3462.74 | 103.88 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 |  | 开化炉新二号隧道东口 | 330824500000000132
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800318976 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 2751.73 | 82.55 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 |  | 开化林山菖蒲 | 330824908000000349
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800315341 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3544.44 | 106.33 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 |  | 开化齐溪汪家 | 330824500000000044
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800124537 | 开关电源 | 开关电源 | 932.4 | 27.97 | 1 | 个 |  | 48-400A(50A模块)-100 |  | 开化余村 | 330824908000000687
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800124548 | 开关电源 | 开关电源 | 932.4 | 27.97 | 1 | 个 |  | 48-400A(50A模块)-100 |  | 开化大坂湾 | 330824908000000573
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800314738 | 动环监控设备FSU | 动环监控 | 2934.48 | 88.03 | 1 | 套 |  | 动力及环境监控单元主设备室外型成套设备 |  | 开化汗典红木 | 330824908000000206
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800314586 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3757.26 | 112.72 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备基本配置模型 |  | 开化青阳荆生坞 | 330824500000000075
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800315027 | 动环监控设备FSU | 动环监控 | 7567.47 | 227.02 | 1 | 套 |  | 动力及环境监控单元主设备室内型成套设备 |  | 开化苏庄塘头 | 330824908000000158
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800310460 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 2985.34 | 89.56 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备基本配置模型 |  | 开化张湾凉亭 | 330824500000000070
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800315747 | 动环监控设备FSU | 动环监控 | 4149.55 | 124.49 | 1 | 套 |  | 动力及环境监控单元主设备设备室内型成套设备 |  | 开化池淮工业园 | 330824500000000009
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800335508 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 2481.12 | 74.43 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备基本配置模型 |  | 开化池淮镇 | 330824908000000124
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800318761 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3546.14 | 106.38 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备基本配置模型 |  | 开化国土资源局 | 330824908000000202
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800314525 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3683.57 | 110.51 | 1 | 个 |  | ZXM10/EISU |  | 开化杨林柏林 | 330824500000000008
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800315842 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 4104.45 | 123.13 | 1 | 个 |  | ZXM10/EISU |  | 开化杨林霞光 | 330824500000000002
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800326506 | 组合式开关电源 | 开关电源 | 8255.58 | 247.67 | 1 | 个 |  | 48V/600A高效系统(50A高效模块)150A |  | 开化桐村建平 | 330824908000000183
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800361167 | 外市电引入 | 铝芯电缆 | 8134.53 | 5756.98 | 1 | 项 |  | 外市电线路整治 |  | 江山弓坞村 | 330881908000000320
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800346263 | 外市电引入 | 铝芯电缆 | 11008.23 | 6052.53 | 1 | 项 |  | 外市电线路整治 |  | 江山清湖 | 330881908000000666
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800306911 | 外市电引入 | 铝芯电缆 | 59828.37 | 4487.11 | 1 | 项 |  | 费用类资产 |  | 江山西安坂 | 330881500000000026
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800311415 | 外市电引入 | 铝芯电缆 | 80851.66 | 13443.3 | 1 | 项 |  | 外市电引入 |  | 江山峡口田丰 | 330881500000000116
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800304132 | (北京融和创)-美的空调 | 空调 | 7549.18 | 226.48 | 1 | 台 |  | 三相 |  | 江山石门达蓬 | 33088100000026
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800334215 | 电力引入扩容资产 | 分路计量设备 | 442.06 | 163.41 | 1 | 个 |  | 直流计量终端6分路 |  | 江山石门达蓬 | 33088100000026
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800310241 | 普通空调柜式 | 空调 | 6366.86 | 191.01 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 虎山山川坛 | 330881908000001230
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800112224 | 专用空调 | 空调 | 1595.94 | 47.88 | 1 | 个 |  | SAP-G501H |  | 江山官田坞 | 330881908000000497
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123116 | 专用空调 | 空调 | 231.75 | 6.95 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 江山老虎坞 | 330881908000000234
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800112217 | 专用空调 | 空调 | 257.5 | 7.73 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 江山树埂头(洪家) | 330881908000000503
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123290 | 专用空调 | 空调 | 4614.21 | 138.43 | 1 | 个 |  | KF-72L-JH1SN(R2) |  | 江山物流中心 | 330881908000000538
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800111702 | 专用空调 | 空调 | 103 | 3.09 | 1 | 个 |  | SAP-G501H |  | 清湖灵山 | 330881908000001071
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123442 | 通用空调 | 空调 | 195 | 5.85 | 1 | 台 |  | kF-71LW-Z5 |  | 江山峡口王村 | 330881908000000699
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123055 | 专用空调 | 空调 | 257.5 | 7.73 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 江山新村-2 | 330881908000000634
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800111641 | 专用空调 | 空调 | 1562.84 | 46.89 | 1 | 个 |  | KF-50GW-JH1(R2) |  | 衢州桐子坞口 | 330803908000000585
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800129174 | 专用空调 | 空调 | 1321.76 | 39.65 | 1 | 个 |  | KF-50GW-JH(2) |  | 衢州仙洞 | 330803908000000592
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800308774 | 普通空调柜式 | 空调 | 6164.98 | 184.95 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 衢江上方葱口-2 | 330803908000000386
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800102414 | 开关电源 | 开关电源 | 2151.91 | 64.56 | 1 | 个 |  | 48V-600A(50A模块)-100 |  | 衢州松园村 | 330803908000000675
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800309702_2 | 一体化机柜 | 开关电源 | 701.33 | 21.04 | 1 | 个 |  | 二组200Ah电池空间 |  | 衢江廿里马博吴 | 330803500000000050
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800105893 | 开关电源 | 开关电源 | 9089.35 | 272.68 | 1 | 个 |  | 48V-300A(50A模块)150 |  | 衢江东滨路 | 330803908000000921
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800101373 | 开关电源 | 开关电源 | 3855.15 | 115.65 | 1 | 个 |  | 48V-600A(50A模块)-150 |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800101374 | 供电计量设备 | 配电箱 | 4524.25 | 355.18 | 1 | 台 |  | XL-3 |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800115735 | 低压避雷设施 | 低压避雷设施 | 368.17 | 11.05 | 1 | 面 |  | H40V385-D |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800126736 | 专用空调 | 空调 | 2307.05 | 69.21 | 1 | 个 |  | KFRD-72LW-JHS(2) |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800329609 | 机房配套扩容资产 | RRU安装架 | 1239.49 | 37.18 | 1 | 个 |  | RRU安装架室内RRU安装架 |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800338218 | 机房配套扩容资产 | 电源转换模块 | 290.29 | 20.45 | 1 | 个 |  | 监控传感器智能门禁配套物资电源转换模块 |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800338619 | 机房配套扩容资产 | 空调控制器 | 293.05 | 20.62 | 1 | 个 |  | 普通空调基站智能空调控制器 |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800349895 | 机房配套扩容资产 | 模块 | 50.69 | 17.27 | 1 | 个 |  | 普通空调基站智能空调控制器控制器红外模块 |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800350580 | 基站机房扩容资产 | 铜芯电缆 | 142.28 | 120.7 | 1 | 个 |  | 1KV以下电力电缆铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆ZA-RVV 1*25mm2红 |  | 衢州奥科特公司 | 330803908000000532
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800349036 | 电源扩容资产 | 电表 | 674.43 | 220.1 | 1 | 个 |  | 低压智能电表三相四路 |  | 衢江东迹大桥搬迁 | 330803500010001616
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800349037 | 基站机房扩容资产 | 标牌标签 | 36.65 | 30.65 | 1 | 个 |  | 标牌标签 |  | 衢江东迹大桥搬迁 | 330803500010001616
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800341975 | 外市电引入 | 铝芯电缆 | 13857.02 | 5832.83 | 1 | 项 |  | 外市电线路整治 |  | 衢州天润发 | 330802908000000506
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800304031 | 嵌入式高频开关电源-48V/300A高效系统(50A高效模块，共用电源系统，三相交流输入)-100A | 开关电源 | 8034.5 | 241.04 | 1 | 套 |  | 嵌入式高频开关电源-48V/300A高效系统(50A高效模块，共用电源系统，三相交流输入)-100A |  | 衢州万川 | 330802908000000259
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800309951 | (省邮电工程)-油机切换箱-油机切换箱 | 油机转换箱 | 2348.41 | 70.45 | 1 | 个 |  | 端子排：100A/4P |  | 衢州双港吕家 | 33080201000052
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800326713 | 普通空调柜式 | 空调 | 5460.96 | 163.83 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 衢州巨化运输公司-2 | 330802908000000032
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800319006 | 普通空调柜式 | 空调 | 6661.19 | 199.84 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 衢州官庄 | 330802908000000078
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800317650 | 普通空调壁挂 | 空调 | 3578.62 | 107.36 | 1 | 台 |  | 2P单冷单相整机 |  | 衢州江滨遗址公园 | 330802500000000089
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800310243 | 普通空调柜式 | 空调 | 6366.86 | 191.01 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 衢州巨化浙安公司 | 330802908000000820
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123614 | 专用空调 | 空调 | 2375.08 | 71.25 | 1 | 个 |  | KFRD-72L-JH1SM(R2) |  | 衢州中医院住院楼 | 330802908000000410
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800112358 | 专用空调 | 空调 | 1217.68 | 36.53 | 1 | 个 |  | LF-7W-17FWY2 |  | 衢州石梁梅村 | 330802908000000964
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800322481 | 普通空调柜式 | 空调 | 5391.17 | 161.74 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 衢州石梁梅村 | 330802908000000964
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800129047 | 专用空调 | 空调 | 51.5 | 1.55 | 1 | 个 |  | KF-50G-HV8(5) |  | 衢州厂前路 | 330802908001900451
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123087 | 专用空调 | 空调 | 1843.58 | 55.31 | 1 | 个 |  | KF-72L-JH1SN(R2) |  | 衢州汽车城 | 330802908000000386
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800319027 | 普通空调柜式 | 空调 | 6661.19 | 199.84 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 衢州窑坪 | 330802908000000325
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800319051 | 普通空调柜式 | 空调 | 6661.19 | 199.84 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 衢州里前坞 | 330802908000000373
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123527 | 通用空调-通用空调 | 空调 | 206 | 6.18 | 1 | 台 |  | SPW-V253DHL5 |  | 衢州金凯大酒店 | 330802908000000613
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123528 | 通用空调-通用空调 | 空调 | 103 | 3.09 | 1 | 台 |  | SAP-N483CHA |  | 衢州金凯大酒店 | 330802908000000613
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800103831 | 低压配电箱 | 配电箱 | 2571.52 | 77.15 | 1 | 个 |  | DPJ-380-63B |  | 衢州八角楼 | 330802908000000806
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800119590 | 八角楼C网基站X01-直流供电系统-组合开关电源屏 | 开关电源 | 11170.93 | 335.13 | 1 | 个 |  | PS48300-3B-2900 |  | 衢州八角楼 | 330802908000000806
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800332787 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3574.91 | 107.25 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备基本配置模型 |  | 衢州八角楼 | 330802908000000806
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800343600 | 电源扩容资产 | 电表箱 | 617.07 | 118.29 | 1 | 个 |  | 通用配件电表箱250mm*400mm*140mm |  | 衢州八角楼 | 330802908000000806
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800300858 | 常山辉埠工业区管委会基站X01-直流供电系统-组合开关电源屏 | 开关电源 | 7976.85 | 239.31 | 1 | 个 |  | PS48300-3B-2900 |  | 常山辉埠工业园区管委会 | 330822908000000528
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800300861 | 交流配电箱 | 配电箱 | 3941.27 | 118.24 | 1 | 个 |  | 交流配电箱 |  | 常山辉埠工业园区管委会 | 330822908000000528
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800300862 | 常山辉埠工业区管委会基站分体空调系统-室内机 | 空调 | 6886.84 | 206.61 | 1 | 台 |  | KF-72W-SNG354 |  | 常山辉埠工业园区管委会 | 330822908000000528
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800316950 | 动力及环境监控单元 | 动环监控 | 3481.81 | 104.45 | 1 | 套 |  | 主设备室内型成套设备基本配置模型 |  | 常山辉埠工业园区管委会 | 330822908000000528
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800341670 | 电源扩容资产 | 电表箱 | 617.07 | 85.03 | 1 | 个 |  | 通用配件电表箱250mm*400mm*140mm |  | 常山辉埠工业园区管委会 | 330822908000000528
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800110489 | 开关电源 | 开关电源 | 932.4 | 27.97 | 1 | 个 |  | 48V-600A(50A模块)-100 |  | 常山渣濑湾 | 330822908000000214
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800122931 | 开关电源 | 开关电源 | 3270.04 | 98.1 | 1 | 个 |  | 48V-300A(50A模块)150 |  | 常山桥亭二 | 330822908000000203
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800340042 | 嵌入式开关电源 | 开关电源 | 6529.29 | 635.7 | 1 | 架 |  | 48V/300A高效系统(50A高效模块，共用电源系统，三相交流输入)150A |  | 常山宋畈路里坑 | 330822908000000557
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800321392 | 普通空调柜式 | 空调 | 6593.92 | 197.82 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 常山天马项家 | 330822908000000387
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800111748 | 专用空调 | 空调 | 1314 | 39.42 | 1 | 个 |  | KF-72LW-17Y2 |  | 常山打铁坞 | 330822908000000050
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800112305 | 专用空调 | 空调 | 2128.67 | 63.86 | 1 | 个 |  | KFRD-72LW-JHS(2) |  | 常山同弓胡村 | 330822908000000593
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800307600 | (北京融和创)-空调及空调零部件-空调 | 空调 | 6143.26 | 184.3 | 1 | 台 |  | 3P三相柜式（单冷） |  | 常山球川白屋 | 330822500000000026
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800106923 | 专用空调 | 空调 | 4614.21 | 138.43 | 1 | 个 |  | KF-72LW-JH1SN(R2) |  | 常山云泰纺织 | 330822908000000093
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800106914 | 专用空调 | 空调 | 4489 | 134.67 | 1 | 个 |  | KF-72LW-JH1SN（R2） |  | 常山大坞篷 | 330822908000000271
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800111747 | 专用空调 | 空调 | 1224 | 36.72 | 1 | 个 |  | LF7W-17FWY2 |  | 常山湖石头 | 330822908000000279
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800300839 | 常山必拓塑业基站分体空调系统-室内机 | 空调 | 6886.84 | 206.61 | 1 | 台 |  | KF-72W-SNG354 |  | 常山必拓塑业 | 330822908000000526
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800106725 | 专用空调 | 空调 | 257.5 | 7.73 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 常山龙头村 | 330822908000000278
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800123294 | 专用空调 | 空调 | 871 | 26.13 | 1 | 个 |  | KF-72LW-JH1SN(R2) |  | 常山芳村中学 | 330822908000000291
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800308877 | 普通空调柜式 | 空调 | 5761.86 | 172.86 | 1 | 台 |  | 3P单冷三相整机 |  | 常山天马周塘 | 330822908000000634
衢州铁塔〔2025〕25号 | 330800111713 | 专用空调 | 空调 | 257.5 | 7.73 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 开化茶坞棚 | 330824908000000578
衢州铁塔〔2025〕25号 | 330800123251 | 专用空调 | 空调 | 231.75 | 6.95 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 开化姜坞 | 330824908000000486
衢州铁塔〔2025〕25号 | 330800112214 | 专用空调 | 空调 | 231.75 | 6.95 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 开化俭口 | 330824908000000754
衢州铁塔〔2025〕25号 | 330800123677 | 专用空调 | 空调 | 77.25 | 2.32 | 1 | 个 |  | SAP-N483CHA |  | 开化许家源 | 330824908000000473
衢州铁塔〔2025〕25号 | 330800111689 | 专用空调 | 空调 | 257.5 | 7.73 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 开化苏坞口 | 330824908000000605
衢州铁塔〔2025〕25号 | 330800112237 | 专用空调 | 空调 | 257.5 | 7.73 | 1 | 个 |  | SPW-V253DHL5 |  | 开化薛家岭 | 330824908000000811
衢州铁塔〔2025〕25号 | 330800106906 | 专用空调 | 空调 | 1314 | 39.42 | 1 | 个 |  | KF-72LW-17Y2 |  | 开化塔底 | 330824908000000773
衢州铁塔〔2025〕21号 | 330800301145 | 开关电源 | 开关电源 | 3038.21 | 91.15 | 1 | 个 |  | MCS3000 |  | 开化华埠郑家 | 330824908000000046
衢州铁塔〔2025〕21号 | 330800301147 | 开关电源 | 开关电源 | 3038.21 | 91.15 | 1 | 个 |  | 中达3000 |  | 开化华埠郑家 | 330824908000000046
衢州铁塔〔2025〕21号 | 330800119442 | 开关电源 | 开关电源 | 903.6 | 27.11 | 1 | 个 |  | 48V-120A(30A模块)-60 |  | 开化横中 | 330824908000000737
衢州铁塔〔2025〕21号 | 330800112473 | 通用空调-通用空调 | 空调 | 228 | 6.84 | 1 | 个 |  | KFR-50G-BP |  | 开化音坑姚家 | 330824908000000073
衢州铁塔〔2025〕38号 | 330800326770 | 铝芯电缆 | 铝芯电缆 | 30385.86 | 6541.63 | 1 | 根 |  | 铝芯电缆 |  | 龙游小南海吕家 | 330825600000000280
无 | 无 | 铝芯电缆 | 铝芯电缆 | 无 | 无 | 12 | 根 |  | 铝芯电缆 |  | 无 | 无 | 无卡片资产
Note on H1: 14824: 正常需求可不填

## 舟山
序号 | 报废批复文号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产类别名称 | 资产原值 （元，不含税） | 资产净值 （元，不含税） | 累计折旧 | 资产数量 | 计量单位 （个/吨/米等） | 单节电池电压（2V/12V） | 规格型号 | 生产厂家 | 站点名称 | 站点编码
1 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900102909 | 开关电源 | 开关电源 | 7304.91 | 219.15 | 7085.76 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 普陀桃花东海 | 330903908000000847
2 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900104474 | 开关电源 | 开关电源 | 5335.46 | 160.06 | 5175.4 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 嵊泗高沙地 | 330922908000000078
3 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900102924 | 开关电源 | 开关电源 | 1111.56 | 33.35 | 1078.21 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 嵊泗大洋海员俱乐部 | 330922908000000118
4 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900102925 | 交流配电箱 | 交流配电箱 | 3809.22 | 114.28 | 3694.94 | 1 | 面 |  | DTSD71 |  | 嵊泗大洋海员俱乐部 | 330922908000000118
5 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900102927 | 防雷箱 | 防雷箱 | 212.21 | 6.37 | 205.84 | 1 | 面 |  | ILP48-3 |  | 嵊泗大洋海员俱乐部 | 330922908000000118
6 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900109415 | 空调 | 空调 | 3414.17 | 102.43 | 3311.74 | 1 | 个 |  | 3P |  | 嵊泗大洋海员俱乐部 | 330922908000000118
7 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900109416 | 空调 | 空调 | 257.5 | 7.73 | 249.77 | 1 | 个 |  | 3P |  | 嵊泗大洋海员俱乐部 | 330922908000000118
8 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900101164 | 过压保护器 | 过压保护器 | 1486.8 | 44.6 | 1442.2 | 1 | 面 |  | JD060K385H4J |  | 嵊泗大洋洋辰大酒店 | 330922908000000172
9 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900106048 | 铝芯电缆 | 铝芯电缆 | 4104.34 | 239.43 | 3864.91 | 1 | 米 |  | YJV22--4×16 |  | 嵊泗大洋洋辰大酒店 | 330922908000000172
10 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900310079 | 组合式开关电源 | 组合式开关电源 | 7155.92 | 889.51 | 6266.41 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 嵊泗大洋洋辰大酒店 | 330922908000000172
11 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900310082 | 普通空调柜式 | 普通空调柜式 | 6489.13 | 806.64 | 5682.49 | 1 | 台 |  | 3P |  | 嵊泗大洋洋辰大酒店 | 330922908000000172
12 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900317452 | 机房配套扩容资产 | 机房配套扩容资产 | 949.07 | 412.02 | 537.05 | 1 | 个 |  | 通信与位置服务模块通信与位置服务模块（全网通版） |  | 嵊泗大洋洋辰大酒店 | 330922908000000172
13 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900103850 | 开关电源 | 开关电源 | 1683.77 | 50.51 | 1633.26 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 岱山岱西茶前山 | 330921908000000212
14 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900100943 | 开关电源 | 开关电源 | 4622.19 | 138.67 | 4483.52 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 岱山新道头 | 330921908000000225
15 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900103732 | 开关电源 | 开关电源 | 3084.96 | 92.55 | 2992.41 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 岱山秀山嘉年华站 | 330921908000000048
16 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900302810 | 组合式开关电源 | 组合式开关电源 | 7397.02 | 221.91 | 7175.11 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 岱山大蛟东 | 330921500000000032
17 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900107355 | 开关电源 | 开关电源 | 5310.61 | 159.32 | 5151.29 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 普陀大青山 | 330903908000000718
18 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900103420 | 开关电源 | 开关电源 | 3757.98 | 112.74 | 3645.24 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 普陀天府宾馆 | 330903908000000916
19 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900107395 | 开关电源 | 开关电源 | 953.7 | 28.61 | 925.09 | 1 | 个 |  | 组合式 |  | 普陀颐景园大酒店 | 33090300000120
20 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900310196 | 机房配套扩容资产 | 机房配套扩容资产 | 364.31 | 50.17 | 314.14 | 1 | 个 |  | 普通空调基站智能空调控制器 |  | 嵊泗大洋海员俱乐部 | 330922908000000118
21 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900310966 | 机房配套扩容资产 | 机房配套扩容资产 | 372.52 | 66.34 | 306.18 | 1 | 个 |  | 普通空调基站智能空调控制器 |  | 嵊泗大洋洋辰大酒店 | 330922908000000172
22 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 14 期 | 330900104401 | 变压器 | 变压器 | 2027.51 | 175.52 | 1851.99 | 1 | 个 |  | 变压器 |  | 定海白泉朗熹馒头山 | 330902908000000765
23 | 总经理办公会纪要〔2025〕第 8 期 | 无 | 灶台（铁质） | 灶台（铁质） | - | - | - | 1 | 个 |  | 无 |  | 无 | 无