## 2025年上半年拟处置工程废料清单
清单仅供参考，标的物的数量为预估数，现场进行实物交割时可能有偏差，最终成交数量以现场交割为准
2025年上半年拟处置工程废料清单
序号 | 分类 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 退库理由 | 实物说明 | 线缆明细 | 实际收入重量（单位：KG)
1 | 电缆 | 电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根；1.5米*1根 | 14.45
2 | 其他 | 铝合金走线架 | 400mm宽单层走线架 | 米 | 工程废料 | 损耗 | 1.65米*1根，2.05米*1根 | 12.45
3 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV\铜芯\1×35\黄绿相间 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*2根；1.5米*3根；2.5米*1根 | 4.75
4 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-l*25-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1.5米*4根；3米*4根 | 5.4
5 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*240-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*8根；3米*1根 | 46.9
6 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*240-蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*8根；3米*2根 | 46.9
7 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-4*150+l*70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*4根；9米*1根 | 94
8 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-l*25-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 0.5米*12根；1米*4根12米*1根 | 7.8
9 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-l*25-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*6根；6米*1根 | 3.6
10 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*25-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 0.5米*4根；2米*1根 | 1.2
11 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-4*120+1*70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*3根 | 19.7
12 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-3*150+1*95 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*2根 | 14.8
13 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*8根；3米*1根 | 28
14 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 0.5米*4根 | 5.1
15 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*16 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 4米*1根 | 1
16 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV4x240+1x120 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*2根；1.5米*2根 | 57.1
17 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x240红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*8根；2米*6根 | 49.7
18 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x240蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*8根；2米*6根 | 49.7
19 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x95黄绿色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*3根 | 3.1
20 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x16黄绿色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 11米*1根；2米*6根 | 6
21 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-4*120+1*70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1.5米*4根 | 37.7
22 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*11根；1.5米*6根 | 49.7
23 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-3*150+1*95 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*5根 | 35.9
24 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*240-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 7米*1根 | 17.3
25 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1*16-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*10根；4米*2根 | 6.9
26 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x185mm² | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*6根；1米*13根 | 49.3
27 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x16mm²-黄绿色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*3根 | 0.7
28 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x95 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*2根 | 5.1
29 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x16 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*1根 | 0.25
30 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x16mm²-黄绿色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*5根；2米*4根 | 3.1
31 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x185mm²红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*2根 | 3.5
32 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x185mm²蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*2根 | 3.5
33 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x240mm²红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*4根 | 10
34 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x240mm²蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*4根 | 10
35 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x240mm²黑色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 0.5米*2根 | 2.8
36 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x16mm²-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1.5米*2根 | 0.75
37 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x16mm²-蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1.5米*2根 | 0.75
38 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x25mm²-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*8根；4米*1根 | 4.2
39 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x25mm²-蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*8根；4米*1根 | 4.2
40 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x35mm²-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*8根；7米*1根 | 6.5
41 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x35mm²-蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*8根；7米*1根 | 6.5
42 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-4x35mm²+1x16mm² | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*2根 | 4.5
43 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x16mm²-黄绿色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*5根；4米*2根 | 3.4
44 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x150mm² | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*10根；32米*1根 | 78.1
45 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/lkV-1x120mm²+1x70mm² | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 6米*2根 | 73.7
46 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV4x240+1x120 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*2根；1.5米*2根 | 82
47 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV3x120+1x70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*1根 | 63
48 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x16黄绿色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*12根；4米*1根 | 4
49 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x95黑色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*3根 | 3.4
50 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1X120 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*4根；1米*3根 | 14.6
51 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1X70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*1根 | 1.4
52 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-2X1.5 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1.5米*2根 | 0.2
53 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x185黑色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*9根；2米*5根 | 37
54 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x240黑色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*12根；2米*3根 | 45
55 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1x240红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*2根 | 5
56 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV0.6/1kV1×35棕 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 16米*1根 | 7.1
57 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV0.6/1kV1×240黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 20米*1根 | 51
58 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV0.6/1kV1×35蓝 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 15米*1根 | 6.4
59 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV0.6/1kV4×25+1*16黑 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 23米*1根 | 36
60 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1kV5×16 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 21米*1根 | 22.7
61 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1kV1×70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 3米*1根 | 3.2
62 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1kV2×16 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 24米*1根 | 10.5
63 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1kV1×185 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 18米*1根 | 35.8
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-1kV1×240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 32米*1根 | 81.6
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV1x240（黑） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*1根；2米*5根；3米*9根；4米*7根；5米*5根；7米*2根；8米*1根；9米*1根；10米*1根；13米*1根；17米*1根；23米*1根；24米*1根；41米*1根 | 637.4
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV1×150（黑） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 40米*1根 | 63
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV1×240（蓝） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 16米*1根 | 42.7
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV1x240（红） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 18米*1根 | 45.3
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV1x240（棕） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 7米*1根 | 18.6
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV1x300（黄绿） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 8米*1根 | 30.8
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV4*185+1*95 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*68根 | 607
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV4*150+1*70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*253根 | 1932
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV4*95+1*50 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*20根 | 99
64 | 电缆 | 电缆 | WDZA-YJY4*120+l*70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*39根 | 249.8
64 | 电缆 | 电缆 | WDZA-YJY4*95+l*50 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*4根 | 19.4
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV3*10（黑） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 17米*1根；18米*1根；19米*1根 | 25
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RW3*16（黑） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根；3米*2根；4米*2根；5米*1根；6米*1根；14米*1根；25米*1根；30米*1根 | 69.2
64 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV3*25（黑） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*2根；3米*1根；5米*2根；48米*1根 | 66.3
65 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*18根 | 58.9
66 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*50 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*4根；1.5米*4根 | 7.3
67 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*35 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 3米*4根；3.5米*4根 | 11.55
68 | 电缆 | 电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*25(黄绿色） | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*6根；1.5米*5根；2.5米*1根 | 7.7
69 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*10-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根 | 1.7
70 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*10-蓝色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根
71 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*16-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 3米*1根 | 3.3
72 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*16-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 5米*1根
73 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*16-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 3米*1根
74 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 10米*2根；11米*1根 | 153.8
75 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 9米根
76 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*根
77 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240-黄绿 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 10米*1根；11米*1根
78 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*50-红色 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*1根 | 0.4
79 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-2*10 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 4米*1根 | 1.2
80 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-2*6 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 3米*1根 | 0.5
81 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-3*150+1*95 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根 | 16.2
82 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-3*6 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 4米*1根 | 1.2
83 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-4*120+1*70 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 5米*1根 | 31
84 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-4*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*19根 | 369.5
85 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-5*16 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根 | 2.2
86 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-1KV 1*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 44米*1根；20米*1根；21米*1根 | 214
87 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-1KV 1*95 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 21米*1根 | 24
88 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV-1KV 1*95 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*1根
89 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV 1*16 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根 | 0.6
90 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV 4*150 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 3米*1根 | 18.7
91 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV 1*240 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 42米*1根；43米*1根 | 213.5
92 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV 1*185 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 36米*1根；28米*1根；6米*1根；13米*1根；8米*1根 | 195
93 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV 1*120 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 2米*1根 | 2.3
94 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV 1*35 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 4米*1根 | 1.8
95 | 电缆 | 电力电缆 | ZA-RVV 1*16 | 米 | 工程废料 | 损耗；含铜 | 1米*1根 | 0.3
96 | 其他 | 网线 | 数据线缆\超五类 | 米 | 工程废料 | 损耗 | 2.5米*100根；1米*50根； | 16
97 | 其他 | 尾纤 | 15米以上 | 条 | 工程废料 | 损耗 |  | 13
98 | 其他 | 网线 | 数据线缆\超五类 | 米 | 工程废料 | 损耗 | 3米*80根;1米*30根；1.5米*20根 | 8.9
99 | 其他 | 尾纤 | 15米以上 | 条 | 工程废料 | 损耗 |  | 9.25

## 2024年C类退库（原） (hidden)
2024年 C 类 退 库 台 账
PS:灰色背景代表已处理，蓝色背景代表已进入报废流程，白色背景代表未进报废流程
序号 | 项目负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 收入数量 | 发出数量 | 结存数量 | 出库日期 | 收货日期 | 退库单据 | 备 注 | 线缆明细 | 实际收入重量（单位：KG) | 仓库对应库位
1 | 周敏杰 | B22302810DC800E | 2022年上海移动怒江10号楼机房规整配套装修项目 | 铝合金走线架 | 600MM | 米 | 6 | 6 | 0 | 2024-08-14 | 2024-01-02 | C-24 |  |  | 30 | A050902
2 | 周敏杰 | B22302810DC800D | 2022年上海移动怒江10号楼机房规整配套空调项目 | 电力电缆 | ZA-RVV 4*120+7 | 米 | 5 | 5 | 0 | 2024-08-14 | 2024-01-02 | C-24-2 |  |  | 32 | A050902
3 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 1*35 | 米 | 10 | 10 | 0 | 2024-08-14 | 2024-01-02 |  |  |  | 6
4 | 周敏杰 | 计划大修21-204 | 中国移动上海公司民生大楼外市电扩容项目配套土建改造工程（第一批） | 电力电缆 | BBTRZ4*70+1*35 | 米 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2024-08-14 | 2024-01-05 | C-24-3 |  |  | 6 | A051002
5 |  |  |  | 电力电缆 | BBTRZ5*10 | 米 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2024-08-14 | 2024-01-05 |  |  |  | 0.5
6 | 王文雍 | B23302810CA1004 | 2023年上海公司云新基建第二节点机房配套建设工程（业支23-223-001） | PDU | ZDUC1325普天鸿雁PDC | 个 | 320 | 320 | 0 | 2024-08-14 | 2024-01-08 | C-24-4 |  |  |  | A051002 A030802 A030902
7 |  |  |  | 电源线 | 3*6电源线 | 公斤 | 112 | 112 | 0 | 2024-08-14 | 2024-01-08 |  |  |  | 112
8 | 管家超 | B21302810000244 | 2021年上海移动IP专用承载网CE替换工程（传输21-212-001） | 电源线 | ZA-RVV 1*240mm² | 米 | 14 |  | 14 |  | 2024-01-24 | C-24-5 |  |  | 40.7 | A040803
9 |  |  |  | 电源线 | ZA-RVV 1*25mm² | 米 | 40 |  | 40 |  | 2024-01-24 |  |  |  | 13
10 | 王恩博 | 局房（TD）21-214-005 | 中国移动长三角（上海）临港数据中心二期第二批 5#机楼配套电源工程 | 电源线 | ZC-YJV 4*240+1*120 | 米 | 670 |  | 670 |  | 2024-01-26 | C-24-6 |  | 1M*670 | 7895 | A050803 A050903 A060802 A060803 A060902 A060903 A061002 A061003 A061102 A061103
11 |  |  |  | 电源线 | ZC-YJY-8.7/10KV 3*120 | 米 | 10 |  | 10 |  | 2024-01-26 |  |  | 1M*10 | 56
12 |  |  |  | 电源线 | ZA-RVV 0.6/1KV 1*185 黑 | 米 | 83 |  | 83 |  | 2024-01-26 |  |  | 23M*1,20M*3 | 176
13 |  |  |  | 电源线 | ZA-RVV 0.6/1KV 1*150 黑 | 米 | 180 |  | 180 |  | 2024-01-26 |  |  | 12M*1,14M*1,11M*1,17M*1,26M*1, 4.5M*2,45M*1,46M*1 | 281
14 |  |  |  | 电源线 | ZA-RVV 0.6/1KV 1*150 棕 | 米 | 18 |  | 18 |  | 2024-01-26 |  |  | 8.9M*1,1.5M*1,7.6M*1 | 30
15 |  |  |  | 电源线 | ZA-RVV 0.6/1KV 1*150 蓝 | 米 | 9 |  | 9 |  | 2024-01-26 |  |  | 4M*1,1.8M*1,0.7M*1,1.2M*1,1.4M*1 | 15
16 |  |  |  | 电源线 | ZA-RVV 0.6/1KV 1*300 | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-01-26 |  |  | 3M*1 | 10.5
17 | 张俊峰 | 局房（TD）21-211-002 | 2021年上海移动局房（黄浦江以西）电源更新和替换工程（松江） | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4X185+1X95 | 米 | 68 |  | 68 |  | 2024-01-29 | C-24-7 |  | 3m*22；2m*1 | 598 | A021003
18 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X185 | 米 | 214 |  | 214 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*70；2m*2 | 423 | A030903
19 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X120 | 米 | 15 |  | 15 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*5 | 19.4
20 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X95 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-01-29 |  |  | 2m*2 | 4.4
21 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X35 | 米 | 18 |  | 18 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*6 | 8
22 | 张俊峰 | 局房（TD）21-211-002 | 2021年上海移动局房（黄浦江以西）电源更新和替换工程（杨浦万荣横浜） | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x240+1x120 | 米 | 8 |  | 8 |  | 2024-01-29 | C-24-8 |  | 2m*4 | 93.5 | A041003
23 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x120+1x70 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-01-29 |  |  | 2m*2 | 24
24 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x70+1x35 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-01-29 |  |  | 2m*1 | 11.2
25 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x50+1x25 | 米 | 14 |  | 14 |  | 2024-01-29 |  |  | 2m*4；3m*2 | 38.5
26 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X240 | 米 | 50 |  | 50 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*16；2m*1 | 129
27 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X185 | 米 | 88 |  | 88 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*29；2m*2 | 175
28 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X185 | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-01-29
29 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X120 | 米 | 6 |  | 6 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*2 | 7.3
30 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X95 | 米 | 10 |  | 10 |  | 2024-01-29 |  |  | 2m*5 | 11.2
31 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X35 | 米 | 12 |  | 12 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*4 | 5.3
32 | 张俊峰 | 局房（TD）21-211-002 | 2021年上海移动局房（黄浦江以西）电源更新和替换工程（怒江） | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x240+1x120 | 米 | 18 |  | 18 |  | 2024-01-29 | C-24-9 |  | 2m*9 | 203.6 | A021002
33 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x185+1x95 | 米 | 13 |  | 13 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*3；2m*2 | 113.7
34 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x185 | 米 | 14 |  | 14 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*4；2m*1 | 97.7
35 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x120+1x70 | 米 | 13 |  | 13 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*3；2m*2 | 76.6
36 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X240 | 米 | 6 |  | 6 |  | 2024-01-29 |  |  | 2m*3 | 15.7
37 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X185 | 米 | 33 |  | 33 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*11 | 63.8
38 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X120 | 米 | 20 |  | 20 |  | 2024-01-29 |  |  | 2m*10 | 23.6
39 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X95 | 米 | 17 |  | 17 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*5；2m*1 | 7.6
40 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X35 | 米 | 9 |  | 9 |  | 2024-01-29 |  |  | 3m*3 | 2.4
41 | 张俊峰 | 局房（TD）21-211-002 | 2021年上海移动局房（黄浦江以西）电源更新和替换工程（松江） | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x240+1x120 | 米 | 87 |  | 87 |  | 2024-01-30 | C-24-10 |  | 3m*29 | 984 | A040802 A041102 A041104
42 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x70+1x35 | 米 | 5 |  | 5 |  | 2024-01-30 |  |  | 3m*1；2m*1 | 19.4
43 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X240 | 米 | 160 |  | 160 |  | 2024-01-30 |  |  | 3m*52；2m*2 | 422
44 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X185 | 米 | 57 |  | 57 |  | 2024-01-30 |  |  | 2m*37；3m*1 | 147.7
45 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X185 | 米 | 20 |  | 20 |  | 2024-01-30
46 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X120 | 米 | 18 |  | 18 |  | 2024-01-30 |  |  | 2m*9 | 21.3
47 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X95 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-01-30 |  |  | 2m*1 | 2.2
48 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV 1X35 | 米 | 17 |  | 17 |  | 2024-01-30 |  |  | 3m*5;2m*1 | 7.8
49 | 刘成 | 局房（TD) 21-214-004 | 中国移动长三角（上海）临港数据中心二期第二批 5#机楼配套空调工程 | WDZA-YJY 0.6/1KV 4*185+1*95 |  | 米 | 28 |  | 28 |  | 2024-01-30 | C-24-11 |  | 1M*28 | 256 | A050902 A040902 A040804 A041104
50 |  |  |  | WDZA-YJY 0.6/1KV 4*95+1*50 |  | 米 | 8 |  | 8 |  | 2024-01-30 |  |  | 1M*8 | 40
51 |  |  |  | WDZA-YJY 0.6/1KV 4*120 |  | 米 | 50 |  | 50 |  | 2024-01-30 |  |  | 1M*50 | 255
52 |  |  |  | WDZA-YJY 0.6/1KV 4*150+1*70 |  | 米 | 70 |  | 70 |  | 2024-01-30 |  |  | 1M*70 | 501
53 |  |  |  | WDZA-YJY 0.6/1KV 4*120+1*70 |  | 米 | 158 |  | 158 |  | 2024-01-30 |  |  | 1M*158 | 983
54 |  |  |  | ZA-RVV 0.6/1KVX185 蓝 |  | 米 | 68 |  | 68 |  | 2024-01-30 |  |  | 3M*29；2m*3 | 148
55 |  |  |  | ZA-RVV 0.6/1KVX185 棕 |  | 米 | 25 |  | 25 |  | 2024-01-30
56 |  |  |  | ZA-YJY-8.7/10KV 3*120 |  | 米 | 97 |  | 97 |  | 2024-01-30 |  |  | 1M*97 | 58.2
57 | 翁震翔 | 局房（TD) 21-214-002 | 中国移动长三角（上海）临港数据中心二期第二批 7#机楼配套电源工程 | ZA-RVV-1X150 蓝 |  | 米 | 5 |  | 5 |  | 2024-03-01 | C-24-12 |  | 5M*1 | 8 | A041104
58 |  |  |  | ZA-RVV-1X150 棕 |  | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-03-01 |  |  | 3M*1 | 5
59 |  |  |  | ZA-RVV-1X150 黑 |  | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-03-01 |  |  | 3M*1 | 5
60 | 邵倩 | B23302810BB9002 | 2023年上海移动家宽业务感知提升城域网配套扩容建设工程（传输23-214-002） | 电源线 | 1*35mm² | 米 | 240 |  | 240 |  | 2024-03-08 | C-24-13 |  | 7.5m*32 | 83 | A041002
61 | 沈佳琦 | B23302810CAA001 | 2023年上海公司混合云配套IDC出口扩容建设工程（业支23-218-001） | 通信光缆 | 普通光缆\GYTS\G.652D\144芯 | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-05-22 | C-24-14 |  |  | 1.8 | A010802
62 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-FC 20米 | 根 | 12 |  | 12 |  | 2024-05-22 |  |  |  | 0.7
63 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-FC 25米 | 根 | 12 |  | 12 |  | 2024-05-22 |  |  |  | 0.75
64 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-LC 20米 | 根 | 20 |  | 20 |  | 2024-05-22 |  |  |  | 0.8
65 | 余光佐 | 局房(TD)23-212-005 | 2023年上海移动杨浦局房负载调整工程 | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4*240 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-05-23 | C-24-15 |  | 2.5米*1根;1.5米*1根 | 44.8 | A010802
66 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*240-黄色 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-05-23 |  |  | 2米*2根 | 9.6
67 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*120-黑色 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-05-23 |  |  | 2米*2根 | 5.3
68 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*240-黑色 | 米 | 15 |  | 15 |  | 2024-05-23 |  |  | 3米*3根;2米*3根 | 39
69 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4*120+1*70 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-05-23 |  |  | 2米*1根 | 12
70 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-3*150+1*95 | 米 | 1 |  | 1 |  | 2024-05-23 |  |  | 1米*1根 | 8.7
71 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*240-蓝色 | 米 | 18 |  | 18 |  | 2024-05-23 |  |  | 3米*6根 | 46.4
72 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*240-红色 | 米 | 10 |  | 10 |  | 2024-05-23 |  |  | 2米*5根 | 24.8
73 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*16-黄色 | 米 | 6 |  | 6 |  | 2024-05-23 |  |  | 3米*2根 | 1.5
74 | 沈佳琦 | B23302810CAA001 | 2023年上海公司混合云配套IDC出口扩容建设工程（业支23-218-001） | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-FC 20米 | 根 | 72 |  | 72 |  | 2024-05-28 | C-24-16 |  |  | 8.18 | A010802
75 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-FC 25米 | 根 | 96 |  | 96 |  | 2024-05-28 |  |  |  | 13.64
76 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-FC 35米 | 根 | 72 |  | 72 |  | 2024-05-28 |  |  |  | 14.32
77 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-LC 20米 | 根 | 32 |  | 32 |  | 2024-05-28 |  |  |  | 3.64
78 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-LC 25米 | 根 | 32 |  | 32 |  | 2024-05-28 |  |  |  | 4.55
79 |  |  |  | 光跳纤 | 单模光跳纤 FC-LC 30米 | 根 | 8 |  | 8 |  | 2024-05-28 |  |  |  | 1.37
80 | 韩竹君 | B23302810CA1003 | 2023年上海公司行业云混合云部署三期工程（业支23-222-001） | 软跳纤 | 单模\UPC\FC-LC\G.652D\2mm\10m\1芯 | 根 | 12 |  | 12 |  | 2024-06-07 | C-24-17 |  |  | 0.6 | A010802
81 |  |  |  | 网线 | 数据线缆\超五类\4对\室内型 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-06-07 |  |  |  | 0.15
82 | 杜巍 | 局房（TD）22-203-003 | 2022年上海移动局房（黄埔江以西）电源更新和替换工程 | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1X95/黄绿相间 | 米 | 5 |  | 5 |  | 2024-06-11 | C-24-18 |  |  | 5.6 | A010802 A010902
83 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*185/黑 | 米 | 14 |  | 14 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 26.4
84 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x95/红 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 4.5
85 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x35 | 米 | 8 |  | 8 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 3.6
86 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x120+1x70 | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 18.9
87 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x240/红 | 米 | 20 |  | 20 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 52
88 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x185/棕 | 米 | 8 |  | 8 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 15
89 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x35 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 1.8
90 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x185+1x95/黑 | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 26.3
91 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x95/红 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2.3
92 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x95/蓝 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2.3
93 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x95/黄绿相间 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2.3
94 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x95/黑 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2.3
95 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x35/黑 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 0.9
96 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x185+1*95mm²/黑 | 米 | 1 |  | 1 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 8.8
97 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x70+1x35/黑 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 9.5
98 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-5x16/黑 | 米 | 1 |  | 1 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 1.1
99 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1X95/黄绿相间 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2.3
100 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x35/黑 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 0.9
101 | 杜巍 | 局房（TD）22-203-003 | 2022年上海移动局房（黄埔江以西）电源更新和替换工程 | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x35 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 | C-24-19 |  |  | 0.9
102 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x240 | 米 | 10 |  | 10 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 26
103 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4*120+1*70 | 米 | 3 |  | 3 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 18.9
104 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x185+1*95 | 米 | 5 |  | 5 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 43.9
105 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x150+1*70 | 米 | 8 |  | 8 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 57
106 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x120+1*70 | 米 | 6 |  | 6 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 37.8
107 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x70+1*35 | 米 | 4 |  | 4 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 19
108 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*240/红 | 米 | 48 |  | 48 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 125
109 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*95/黄绿相间 | 米 | 6 |  | 6 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 6.7
110 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*35 | 米 | 5 |  | 5 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2.2
111 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x185/红 | 米 | 30 |  | 30 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 56.5
112 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x95/红 | 米 | 18 |  | 18 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 19.9
113 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x95/黑 | 米 | 7 |  | 7 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 7.8
114 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1x35 | 米 | 7 |  | 7 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 3.1
115 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4*185+1x95 | 米 | 10 |  | 10 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 87.8
116 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4*120+1x70 | 米 | 8 |  | 8 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 50.4
117 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-5x16 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2.3
118 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-4x185+1*95mm² | 米 | 19 |  | 19 |  | 2024-06-11 |  |  |  | 166.8
119 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 0.6/1KV-1*185/黑 | 米 | 62 |  | 62 |  | 2024-06-11 |  |  | 33米*1根，3米*2根,6米*3根,5米*1根 | 117.1
120 | 韩竹君 | B233302810CA100B | 2023年上海公司行业云平台商用密码改造建设工程（业支23-222-0050） | 网线 | 数据线缆\超五类\4对\室内型 | 米 | 0.75 |  | 0.75 |  | 2024-06-18 | C-24-20 |  |  |  | A011002
121 | 韩竹君 | B233302810CA1003 | 2023年上海公司行业云混合云部署三期工程（业支23-222-001） | 万兆多模软跳纤 | LC-LC\OM3\3mm\05m\1芯 | 根 | 100 |  | 100 |  | 2024-06-20 | C-24-21 | 拆除 |  | 2.6 | A011002
122 |  |  |  | 万兆多模软跳纤 | LC-LC\OM3\3mm\10m\1芯 | 根 | 284 |  | 284 |  |  |  | 拆除 |  | 9.1
123 |  |  |  | 万兆多模软跳纤 | LC-LC\OM3\3mm\20m\1芯 | 根 | 500 |  | 500 |  |  |  | 拆除 |  | 30.5
124 |  |  |  | 万兆多模软跳纤 | LC-LC\OM3\3mm\25m\1芯 | 根 | 500 |  | 500 |  |  |  | 拆除 |  | 35
125 |  |  |  | 万兆多模软跳纤 | LC-LC\OM3\3mm\30m\1芯 | 根 | 116 |  | 116 |  |  |  | 拆除 |  | 16.9
126 |  |  |  | 网线 | 数据线缆\超五类\4对\室内型 | 米 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  | 损耗
127 | 承文俊 | B23302810CA500E | 2023年上海公司企信通等平台国产化操作系统开发项目配套工程（业支23-225-005） | 网线 | 数据线缆\超五类\4对\室内型 | 米 | 55 |  | 55 |  | 2024-06-25 | C-24-22 | C类废料退库 |  | 4.35 | A011002
128 | 王恩博 | 局房23-215-001 | 中国移动长三角（上海）临港数据中心二期第二批5#机楼通信电源工程 | ZA-RVV 1*240 黑色 |  | KG | 2118 |  | 2118 |  | 2024-07-02 | C-24-23 | 工程余料 |  | 2118 | A040904 A041004 A050904 A050804
129 |  |  |  | ZA-RVV 1*240 棕色 |  | KG | 110 |  | 110 |  |  |  | 工程余料 |  | 110
130 |  |  |  | ZA-RVV 1*240 蓝色 |  | KG | 630.2 |  | 630.2 |  |  |  | 工程余料 |  | 630.2
131 | 钟文科 | 网建21-201-005 | 2021年上海移动5G网络配套光缆建设工程（第二批） | 普通光缆\GYTS\G.652D\144芯 | 144芯 | 米 | 1840 |  | 1840 |  | 2024-07-17 | C-24-24 | 100米以下(总重量588.8KG) |  | 588.8 | 外场
132 | 王恩博 | 局房23-215-001 | 中国移动长三角（上海）临港数据中心二期第二批5#机楼通信电源工程 | ZA-RVV 1*240 黑色 |  | KG | 3996.8 |  | 3996.8 |  | 2024-07-22 | C-24-25 | 工程余料 |  | 3996.8 | A010803 A010804 A010903 A010904 A011003 A011004 A011103 A011104 A020802 A020804
133 |  |  |  | ZA-RVV 1*240 棕色 |  | KG | 1220 |  | 1220 |  |  |  | 工程余料 |  | 1220
134 |  |  |  | ZA-RVV 1*240 蓝色 |  | KG | 381 |  | 381 |  |  |  | 工程余料 |  | 381
135 |  |  |  | ZA-RVV 1*185 蓝色 |  | KG | 364 |  | 364 |  |  |  | 工程余料 |  | 364
136 |  |  |  | ZA-RVV 1*185 棕色 |  | KG | 297 |  | 297 |  |  |  | 工程余料 |  | 297
137 |  |  |  | ZA-RVV 1*185 黑色 |  | KG | 231 |  | 231 |  |  |  | 工程余料 |  | 231
138 | 王恩博 | 局房23-215-001 | 中国移动长三角（上海）临港数据中心二期第二批5#机楼通信电源工程 | ZA-RVV 1*240 黑色 |  | KG | 8635.4 |  | 8635.4 |  | 2024-07-22 | C-24-26 | 工程余料 |  | 8635.4 | A020804 A020803 A020902 A020903 A020904 A021004 A030802 A030803 A030804 A030902 A030904 A031004
139 |  |  |  | ZA-RVV 1*240 红色 |  | KG | 140 |  | 140 |  |  |  | 工程余料 |  | 140
140 |  |  |  | ZA-RVV 1*120 黑色 |  | KG | 26 |  | 26 |  |  |  | 工程余料 |  | 26
141 |  |  |  | ZA-RVV 1*150 蓝色 |  | KG | 15 |  | 15 |  |  |  | 工程余料 |  | 15
142 |  |  |  | ZA-RVV 1*150 棕色 |  | KG | 11 |  | 11 |  |  |  | 工程余料 |  | 11
143 |  |  |  | ZA-RVV 1*150 黑色 |  | KG | 42 |  | 42 |  |  |  | 工程余料 |  | 42
144 | 杨天柱 | B20302810000036（网建20-205-003） | 2020年上海移动5G网络配套光缆建设工程 | 普通光缆\GYTS\G.652D\12芯 | 12芯光缆 | 米 | 18000 |  | 18000 |  | 2024-08-02 | C-24-27 | 100米以下(总重量1550KG) |  | 1550 | 外场
145 |  |  |  | 48芯接头盒 | 48芯接头盒 | 个 | 2 |  | 2
146 |  |  |  | 96芯接头盒 | 96芯接头盒 | 个 | 5 |  | 5
147 | 汤瑞华 | 传输22-214-012 | 2022年浦东分公司政企专线传输配套建设工程 | 普通光缆 | 24芯 | km | 1 |  | 1 |  | 2024-08-05 | C-24-28 | 72KG |  | 72 | 外场
148 |  |  |  | 普通光缆 | 48芯 | km | 1 |  | 1 |  |  |  | 89KG |  | 89
149 | 杨天柱 | （B19302810000094）网建19-210-001 | 2019年上海移动4G网络配套光缆建设工程 | 普通光缆\GYTS\G.652D\96芯 | 96芯光缆 | 米 | 1400 |  | 1400 |  | 2024-08-23 | C-24-29 | 245KG |  | 245KG | 外场
150 | 黄浩程 | 局房（TD）19-211-001 | 中国移动长三角（上海)临港数据中心二期机电配套工程第一批空调配套新建项目（8号楼） | 光纤槽道240 |  | 箱 | 17 |  | 17 |  | 2024-08-28 | C-24-30 |  |  |  | A040903 A041103 A041203 A041204
151 |  |  |  | 光纤槽道配件 |  | 箱 | 15 |  | 15
152 | 杨天柱 | （B19302810000036）网建20-205-003 | 2020年上海移动5G网络配套光缆建设工程 | 普通光缆\GTYS\G.652D\12芯 | 12芯光缆 | 米 | 7720 |  | 7720 |  | 2024-09-04 | C-24-31 | 664KG |  | 664KG | 外场
153 |  |  |  | 普通光缆\GTYS\G.652D\144芯 | 144芯光缆 | 米 | 910 |  | 910 |  |  |  | 188KG |  | 188KG
154 |  |  |  | 48芯接头盒 | 48芯接头盒 | 个 | 1 |  | 1
155 |  |  |  | 96芯接头盒 | 96芯接头盒 | 个 | 3 |  | 3
156 |  |  |  | ODF箱48芯 | ODF箱48芯 | 个 | 10 |  | 10
157 | 杜巍 | 局房（TD）24-208-002 | 2024年上海移动局房用直流蓄电池组替换工程（黄浦江以东） | 铜接头 | DT-240 | 个 | 214 |  | 214 |  | 2024-10-23 | C-24-32 |  |  | 33.6KG | A050802
158 |  |  |  | 铜接头 | DT-150 | 个 | 2 |  | 2
159 |  |  |  | 铜接头 | DT-70 | 个 | 3 |  | 3
160 | 杜巍 | 局房（TD）24-208-002 | 2024年上海移动局房用直流蓄电池组替换工程（黄浦江以东） | 电力电缆 | ZA-RVV-1KV-1X240 | KG | 540 |  | 540 |  | 2024-10-23 | C-24-33 | 废电缆 |  | 540KG | A050802
161 | 孟一翔 | 局房（TD）24-202-021 | 2024年上海移动崇明分公司（租赁房）崇堡北汇汇聚机房装修及配套项目 | 通信用电力电缆 | 通信用电力电缆\ZA-RVV\铜芯\1X120\黑 | 米 | 32 |  | 32 |  | 2024-10-28 | C-24-34 |  | 32米*1根 | 34.2KG | A050802
162 |  |  |  | 通信用电力电缆 | 通信用电力电缆\ZA-RVV\铜芯\1X120\黄绿 | 米 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7米*1根 | 7.5KG
163 |  |  |  | 通信用电力电缆 | 通信用电力电缆\ZA-RVV\铜芯\1X35\黄绿 | 米 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20米*1根 | 8.9KG
164 | 邵倩 | B22302810BB9001 | 2022年上海公司Cmnet城域网核心层扩容改造建设工程（传输22-201-001） | 软跳纤 | 单模\upc\FC-FC\G.652D\2mm\10m\1芯 | 根 | 1248 |  | 1248 |  | 2024-11-11 | C-24-35 | C类废料退库 |  | 56.4KG | A050802
165 | 邵倩 | B22302810BB9001 | 2022年上海公司Cmnet城域网核心层扩容改造建设工程（传输22-201-001） | 软跳纤 | 单模\upc\FC-FC\G.652D\3mm\20m\1芯 | 根 | 1452 |  | 1452 |  | 2024-11-18 | C-24-36 | C类废料退库 |  | 72KG | A011102
166 | 张俊峰 | 局房22-203-006 | 2022年上海移动局房配套电源更新项目（第二批）（黄浦江以西） | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*10-红色 | 米 | 2 |  | 2 |  | 2024-12-10 | C-24-37 |  | 2米*1根 | 1.7KG | A070702
167 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*10-蓝色 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2米*1根
168 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*16-黄绿 | 米 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3米*1根 | 3.3KG
169 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*16-黄绿 | 米 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5米*1根
170 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*16-黄绿 | 米 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3米*1根
171 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240 | 米 | 31 |  | 31 |  |  |  |  | 10米*2根；11米*1根 | 153.8KG
172 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240 | 米 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9米根
173 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240-红色 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2米*根
174 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*240-黄绿 | 米 | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 10米*1根；11米*1根
175 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-1*50-红色 | 米 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1米*1根 | 0.4KG
176 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-2*10 | 米 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4米*1根 | 1.2KG
177 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-2*6 | 米 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3米*1根 | 0.5KG
178 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-3*150+1*95 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2米*1根 | 16.2KG
179 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-3*6 | 米 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4米*1根 | 1.2KG
180 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-4*120+1*70 | 米 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5米*1根 | 31KG
181 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-4*240 | 米 | 38 |  | 38 |  |  |  |  | 2米*19根 | 369.5
182 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-0.6/1KV-5*16 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2米*1根 | 2.2KG
183 | 张俊峰 | 局房22-203-006 | 2022年上海移动局房配套电源更新项目（第二批）（黄浦江以东） | 电力电缆 | ZA-RVV-1KV 1*240 | 米 | 85 |  | 85 |  | 2024-12-10 | C-24-38 |  | 44米*1根；20米*1根；21米*1根 | 214KG | A070703
184 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-1KV 1*95 | 米 | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21米*1根 | 24KG
185 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV-1KV 1*95 | 米 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1米*1根
186 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 1*16 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2米*1根 | 0.6KG
187 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 4*150 | 米 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3米*1根 | 18.7KG
188 | 王勇亮 | 局房23-212-001 B23302810DC8005 | 2023年上海移动局房（黄浦江以东）电源更新和替换项工程 | 电力电缆 | ZA-RVV 1*240 | 米 | 86 |  | 86 |  | 2024-12-10 | C-24-39 |  | 42米*1根；43米*1根 | 213.5KG | A070802
189 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 1*185 | 米 | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 36米*1根；28米*1根；6米*1根；13米*1根；8米*1根 | 195KG
190 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 1*120 | 米 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2米*1根 | 2.3KG
191 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 1*35 | 米 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4米*1根 | 1.8KG
192 |  |  |  | 电力电缆 | ZA-RVV 1*16 | 米 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1米*1根 | 0.3KG
193 | 承文俊 | B23302810CA500G | 2023年上海公司融合视频平台优化开发配套建设工程（业支23-225-009）-浦东 | 网线 | 数据线缆\超五类 | 米 | 300 |  | 300 |  | 2024-12-20 | C-24-40 |  | 2.5米*100根；1米*50根； | 16KG | A070803
194 |  |  |  | 尾纤 | 15米以上 | 条 | 90 |  | 90 | [5 empty] | 13KG
195 | 承文俊 | B23302810CA500G | 2023年上海公司融合视频平台优化开发配套建设工程（业支23-225-009）-浦西 | 网线 | 数据线缆\超五类 | 米 | 300 |  | 300 |  | 2024-12-23 | C-24-41 |  | 3米*80根;1米*30根；1.5米*20根 | 8.9KG | A070803
196 |  |  |  | 尾纤 | 15米以上 | 条 | 90 |  | 90 | [5 empty] | 9.25KG